АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 мая 2019 г. 							              №   200  																									Экз. № _____

р.п. Тереньга

Об утверждении первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и в местах общего пользования

В соответствии со статьями 19 и 34 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» Тереньгульского района  пожары, администрация муниципального образования ««Тереньгульский район» Ульяновской области»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и в местах общего пользования.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район»                                    		   	         Г.А.Шерстнев

0212

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район»

от ______ 2019  года №  ___

Примерный перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах общего пользования населённых пунктов

| № п/п | Вид территории общего пользования, место расположения первичных средств и противопожарного инвентаря | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь, пожарный щит у здания ___________ по ул. ________, д. № ____ | ведро – 2 шт.; ёмкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра; лом - 1 шт.; багор- 1 шт. |
| 2. | Улица, пожарный щит у дома № ____ по ул. _________ | ведро – 2 шт.; ёмкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра; лом - 1 шт.; багор- 1 шт.; лопата штыковая – 1 шт.; лопата совковая – 1 шт. |
| 3. | Сквер, пожарный щит у северного входа в сквер | ведро – 2 шт.; ёмкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра. |
| 4. | Парк, пожарный щит у здания администрации парка | ведро – 2 шт.; ёмкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра. |

_____________________