АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2020 г.							№ 319													Экз. № _______

р.п. Тереньга

О создании рабочей группы по оценке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов объектов теплоснабжения и об утверждении плана проведения проверки готовности объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2020-2021 годов на территории муниципального образования «Тереньгульский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в  соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях проведения своевременной и качественной сезонной подготовки объектов теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории муниципального образования «Тереньгульский район», независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности к работе в отопительный период 2020-2021 годов, бесперебойного и надёжного обеспечения потребителей теплоэнергией, предотвращения аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения администрация муниципального образования «Тереньгульский район»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. Состав рабочей группы по оценке готовности объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2020-2021 годов на территории муниципального образования «Тереньгульский район» (приложение № 1).

1.2. План проведения проверки готовности муниципального образования «Тереньгульский район» к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение № 2).

1.3. Мероприятия по реализации плана проведения проверки готовности муниципального образования «Тереньгульский район» к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение № 3).

2. Рабочей группе по оценке готовности к отопительному периоду2020-2021 годов объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Тереньгульский район» еженедельно осуществлять мониторинг

работы по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2020-2021 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы-начальника управления ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Корытина С.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня  его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».

Глава администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район»						        Г.А. Шерстнев

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 01.09. 2020 № 319 |
| --- | --- | --- |

СОСТАВ

рабочей группы по оценке готовности объектов теплоснабжения

к отопительному периоду 2020-2021 годов на территории муниципального

образования «Тереньгульский район»

| Председатель рабочей группы: |  |
| --- | --- |
| Капралов А.А. | –Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Тереньгульский район». |
| Заместитель председателя рабочей группы: |  |
| Корытин С.С. | - заместитель Главы администрации – начальник управления ТЭР, ЖКХ муниципального образования «Тереньгульский район». |
| Члены рабочей группы: |  |
| Адаев А.И. | – глава администрации муниципального образования «Белогорское сельское поселение» (по согласованию); |
| Чернова Л.И. | - и.о. главы администрации муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» (по согласованию); |
| Канцыбко Д.А. | - государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за промышленной безопасностью Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию); |
| Ноздрякова Г.Г. | - и.о. начальника муниципального учреждения Отдел по делам культуры и организации досуга населения муниципального образования «Тереньгульский район»; |
| Карпова Е.А. | - Заместитель Главы администрации - начальник муниципального учреждения Отдел образования муниципального образования «Тереньгульский район» ; |
| Майорова М.П. | - Главный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию); |
| Логинов А.И. | - и.о.главы администрации муниципального образования «Михайловское сельское поселение» (по согласованию); |
| Минченко А.А. | - старший государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью (по согласованию); |
| Крючков Е.А. | - и.о.главного врача ГУЗ «Тереньгульская РБ» (по согласованию); |
| Сергеева Е.В. | - и.о. главы администрации МО «Красноборское сельское поселение» (по согласованию); |
| Казанцев А.В. | - директор МУ«Техническое обслуживание учреждений культуры» муниципального образования «Тереньгульский район» (по согласованию); |
| Тиханкин А.В. | - начальник Тереньгульского эксплуатационного участка ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» (по согласованию); |
| Ушанов С.В. | - глава администрации муниципального образования «Ясашноташлинское сельское поселение» (по согласованию); |
| Хисамов М.И | - начальник Тереньгульского производственного участка ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» (по согласованию). |

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 01.09. 2020 № 319 |
| --- | --- | --- |

План

проведения проверки готовности МО «Тереньгульский район»

к отопительному периоду 2020-2021 годов.

1.Общие положения

План проведения проверки готовности муниципального образования «Тереньгульский район» к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее – План) направлен на проведение работ по оценке готовности муниципального образования «Тереньгульский район» к отопительному периоду 2020-2021 годов путем проведения комиссией, назначенной данным распоряжением, проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

План разработан на основании решения комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Тереньгульского района к работе в зимний период 2020-2021 годов с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

Проверяемые юридические лица:

- Муниципальные учреждения культуры и организации досуга населения муниципального образования «Тереньгульский район»;

-Муниципальные учреждения образования муниципального образования «Тереньгульский район»;

- Учреждения здравоохранения.

- потребители тепловой энергии

– лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения.

Срок реализации плана – отопительный период 2020-2021 годов.

Объем финансирования - исполнение Плана не требует финансовых затрат.

2. Цели и задачи Плана

Цель Плана – проверка уполномоченными комиссиями выполнение требований, установленных главами III – V Правил.

Задачи Программы:

1. Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

4.Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

5.Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Плану.

3. Ожидаемые результаты реализации Плана

Ожидаемые результаты Плана – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2020-2021годов.

4. Исполнители Плана

- комиссии по оценке готовности к отопительному сезону 2020-2021 годов потребителей тепловой энергии;

- комиссии по оценке готовности к отопительному сезону 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Приложение № 3 к постановлению Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 01.09.2020 2020 № 319

Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности муниципального

образования «Тереньгульский район» к отопительному периоду 2020-2021 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Проверяемые документы | Соответствие предъявляемых требований к правилам оценки готовности к отопительному периоду |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Теплоснабжающая и теплосетевые организации |  | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения; 2) наличие температурного графика; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |  |
| I | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | до 15.09.2020 |  |  |
| 1. | Квартальная котельная № 10 ул.Молодежная р.п.Тереньга | до 15.09.2020 |  |  |
| 2. | Квартальная котельная № 11 ул.Комарова р.п.Тереньга | до 15.09.2020 |  |  |
| 3. | котельная № 9 ул.Евстифеева р.п.Тереньга | до 15.09.2020 |  |  |
| 4 | котельная № 8 ул.Ульяновская р.п.Тереньга | до 15.09.2020 |  |  |
| 5 | котельная № 7 р.п.Тереньга | до 15.09.2020 |  |  |
| 6 | котельная № 12 р.п.Тереньга | до 15.09.2020 |  |  |
| 7 | Котельная ГУЗЦРБ | до 15.09.2020 |  |  |
| II | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» (протяженность сетей – 5,1 км) | до 15.09.2020 |  |  |
|  | Потребители тепловой энергии |  | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий |  |
| III | Р.п.Тереньга ул.Евстифеева 6, Ул.Евстифеева 62, Ул.Евстифеева 64, Ул.Евстифеева 66 Ул.Евстифеева 68 Ул.Евстифеева 70 Ул.Молодежная 1 Ул.Молодежная 2 Ул.Молодежная 3 Ул.Молодежная 4 Ул.Молодежная 5 Ул.Молодежная 6 Ул.Молодежная 7 Ул.Молодежная 8 Ул.Молодежная 9 Ул.Молодежная 10 Ул.Строителей 1 Ул.Строителей 2 Ул.Строителей 3 Ул.Строителей 4 Ул.Строителей 5 Ул.Строителей 6 Ул.Строителей 7 Ул.Строителей 8 Ул.Строителей 9 Ул.Строителей 10 Ул.Строителей 11 Ул.Строителей 12 Ул.Строителей 14 Ул.Мичурина 60 Ул.Мичурина 16 Ул.Комарова 2 Ул.Комарова 3 Ул.Комарова 4 Ул.Комарова 5 Ул.Комарова 6 Ул.Комарова 7 Ул.Комарова 8 Ул.Комарова 9 Ул.Комарова 10 Ул.Комарова 12 Ул.Комарова 13 Ул.Комарова 14 Ул.Комарова 15 Ул.Комарова 17 Ул.Фадеева 2 Ул. Сызранское шоссе 5 Ул. Южная 22 | до 15.09.2020 |  |  |
|  | Аптека № 51, ул.Фадеева 4. | до 15.09.2020 |  |  |
|  | Ул. Южная 17 | до 15.09.2020 |  |  |
|  | Ул. Ульяновская дом 26 | до 15.09.2020 |  |  |
|  | Пл. Ленина д.2 | до 15.09.2020 |  |  |
| IV | Объекты социальной сферы |  |  |  |
|  | МОУ Тереньгульский лицей при УлГТУ | До 25.08.2020 | 1) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 2) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 3) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 4) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 5) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 6) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 7) работоспособность защиты систем теплопотребления; 8) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 9) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 10) плотность оборудования тепловых пунктов; 11) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 12) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 13) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 14) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий |  |
|  | МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ | До 25.08.2020 |  |  |
|  | МОУ Скугареевская СОШ | До 25.08.2020 |  |  |
|  | МОУ Солдатскоташлинская СОШ | До 25.08.2020 |  |  |
|  | МОУ Красноборская СОШ | До 25.08.2020 |  |  |
|  | МОУ Байдулинская СОШ | До 25.08.2020 |  |  |
|  | МОУ Михайловская СОШ | До 25.08.2020 |  |  |
|  | МОУ Сосновская СОШ | До 25.08.2020 |  |  |
|  | МОУ Зеленецкая ООШ | До 25.08.2020 |  |  |
|  | МДОУ д/с Солнышко р.п.Тереньга | До 25.08.2020 |  |  |
|  | МДОУ д/с Колосок р.п.Тереньга | До 25.08.2020 |  |  |
|  | МДОУ д/с Жемчужинка с. Подкуровка | До 25.08.2020 |  |  |
|  | МУК КДЦ МО «Тереньгульский район» | до 15.09.2020 |  |  |
|  | МБУ ДО «Тереньгульская ДШИ» | до 15.09.2020 |  |  |
|  | МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | до 15.09.2020 |  |  |
|  | МУК «Межпоселенческая библиотека» | до 15.09.2020 |  |  |