АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021 г.					                                                 	№ 94

Экз. № ____

р.п. Тереньга

Об установлении нормативов потребления населением твердого топлива на территории муниципального образования «Тереньгульский район»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ульяновской области  от 03.10.2012 №137-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственными полномочиями по установлению нормативов потребления населением твердого топлива» администрация муниципального образования «Тереньгульский район» п о с т а н о в л я е т:
	1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления населением твердого топлива (дрова, уголь) на территории муниципального «Тереньгульский район» Ульяновской области.
	2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».

Глава администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район»			                                      Г.А. Шерстнев

Приложение 
                                       к постановлению
                                                                 администрации муниципального

образования«Тереньгульский район»
                                                         от19.03.2021 № 94

Нормативы потребления населением твердого топлива (дрова, уголь) на территории муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области

| N п/п | Наименование топлива | Единица измерения | Норматив на 1 кв. м общей площади жилого помещения в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрова (в среднем для смешанных пород) в плотной массе | куб. м | 0,431 |
| 2 | Уголь каменный | кг | 120,75 |

Расчет норматива потребления населением твердого топлива (дрова, уголь) на территории муниципального образования «Тереньгульский район»  Ульяновской области

1. Расчет годового количества тепла, необходимого на отопление 1 м(2) общей площади в жилом доме, осуществляется по формуле:
Qотоп = go x (tвн - tно1) / (tвн - tно2) x 24 x nот x 10(-6), Гкал/год,
где go - тепловой поток на отопление на 1 м(2) общей площади жилого здания составляет:
при tно = -36 град. C, go - 200,3 Вт / 1,163 (переводной коэффициент) = 172,2 ккал/м(2)/ч (СНиП 2301-99* «Строительная климатология и геофизика»);
tвн - средняя температура воздуха внутри здания +21 град. C (СНиП 2301-99* «Строительная климатология и геофизика»);
tно1 - средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон -5,4 град. C;
tно2 - расчетная температура наружного воздуха для расчета отопления -36 град. C (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»);
24 - число часов работы системы отопления в сутки;
nот - число дней отопительного периода 212 дней (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»).
Qoтоп = 172,2 x [(21 - (-5,4)) / (21 - (-36))] x 24 x 212 x 10(-6) = 0,4037 Гкал/год.
	2. Расчет количества условного топлива, необходимого на отопление 1 м(2) общей площади в жилом доме, осуществляется по формуле:
Вусл = Qoтоп x 1000000 / Qу.т., кг/м(2)/год,
где Qу.т. - низшая теплота сгорания условного топлива, равная 7000 ккал/кг.
Вусл = 0,4057 Гкал/год/м(2) x 1000000 / 7000 ккал/кг = 57,96 кг/м(2)/год.

	3. Пересчет условного топлива в натуральное производится по следующей формуле:
Внат = Вусл / Э, кг/м(2),
где Э - средний калорийный эквивалент:
Э = Т / 7000, где Т - теплота сгорания топлива,
Теплота сгорания («Справочник по физике и технике» А.Е. Енохович):
канско-ачинского угля - 3700 ккал/кг
подмосковного - 2500 ккал/кг
челябинского - 3500 ккал/кг
экибастузского - 3850 ккал/кг.
Средняя удельная теплота сгорания угля - 3387,5 ккал/кг.
Э = 3387,5 ккал/кг / 7000 ккал/кг = 0,48.
Средняя удельная теплота сгорания дров смешанных пород (хвойные, осина) (свежесрубленных) - 1863 ккал/кг.
Э - 1863 ккал/кг / 7000 ккал/кг = 0,266.
Внат. = 57,96 кг/м(2) / 0,48 = 120,75 кг/м(2) угля в год;
Внат. = 57,96 кг/м(2) / 0,266 = 217,89 кг/м(2) дров в год.
Перевод в кубические метры:
505 кг/м(3) - средняя плотность дров смешанных пород (сосна - 510 кг/м(3), осина - 500 кг/м(3))
217,89 кг/ 505 кг/м(3) = 0,431 м(3).
Согласно постановлению Правительства Ульяновской области от 06.03.2008 N 99-П «О региональных стандартах нормативов площади жилого помещения, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Ульяновской области», нормативная площадь жилого помещения составляет:
41 м(2) на одиноко проживающего человека;
46 м(2) семья из 2-х человек;
54 м(2) семья из трех и более человек (18 м(2) на одного).
В среднем на одного человека min - 23,5 м(2) [(41 м(2) + 46 м(2) + 54 м(2)) / 6 чел.].
В среднем на одного человека max - 27,3 м(2) [(41 м(2) + 23 м(2) + 18) / 3 чел.].
Расчет норматива потребления твердого топлива на одного человека в год по минимуму:
Уголь: 120,75 кг x 23,5 м(2) = 2837,62 кг
Дрова: 0,431 м(3) x 23,5 м(2) = 10,13 м(3)
Расчет норматива потребления твердого топлива на одного человека в год по максимуму:
Уголь: 120,75 кг x 27,3 м(2) = 3296,48 кг
Дрова: 0,431 м(3) x 27,3 м(2) = 11,77 м(3)
Среднеарифметическое значение норматива потребления твердого топлива на одного человека в год:
Уголь - 3067,05 кг
Дрова - 10,95 м(3)

Предлагаем установить средний норматив твердого топлива на одного человека в год:
Уголь - 3067 кг на 1 человека (льготника) в год, либо 120,75 кг угля на 1 кв. м общей площади жилого помещения в год.
Дрова - 11,0 м(3) на 1 человека (льготника) в год, либо 0,431 куб. м дров на 1 кв. м общей площади жилого помещения в год.
Расчет произведен в соответствии с Правилами установления и нормативов коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2005 N 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».